Załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektu

grantowego pn. „Odnawialne źródła energii

w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój – etap I”

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

sporządzony w dniu …………… do umowy o powierzenie grantu nr …………………….

Lokalizacja inwestycji:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Grantobiorca:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Skład Komisji, dokonującej odbioru:

1/ po stronie Grantobiorcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2/ po stronie Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3/ po stronie Grantodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Komisja dokonująca odbioru stwierdza:

- Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową o powierzenie grantu.

- Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

| Numer pozycji | Nazwa odbieranych elementów robót | Ilość – zakres/ jednostka miary | Wartość wykonanych robót (w zł) | Jakość wykonanych robót | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA

Oświadczam, że efekt rzeczowy i ekologiczny zadania określony w umowie o powierzenie grantu numer …………………………………. z dnia …………………….., został osiągnięty w następującym zakresie:

- produkcja energii elektrycznej z OZE – ……………… kWh/rok – prognoza na bazie dokumentacji instalacji. Wartość za pełny rok będzie monitorowana zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Panele fotowoltaiczne

| Parametr | Wartość minimum | Wartośc osiągnięta |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa modułu | min. 400 Wp |  |
| Sprawność modułu | min. 20,4% |  |
| Gwarancja na produkt | min. 10 lat |  |
| Gwarancja sprawności | liniowa, min. 80,00% wartości nominalnej po 25 latach |  |
| Karty katalogowe i certyfikaty w języku polskim. |  |  |

Minimalne parametry inwerterów (dla instalacji z 1 inwerterem)

| Parametr | Wartość minimum | Wartośc osiągnięta |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | Moc dobrana do mocy zainstalowanych paneli |  |
| Sprawność europejska | min. 97% |  |
| Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC | zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD |  |
| Komunikacja | Aplikacja online, dostęp do internetu (wifi/GSM) |  |
| Gwarancja na produkt | min. 5 lat |  |
| Gromadzenie i dostęp online (www albo aplikacja) lub na miejscu na wyświetlaczu urządzenia oraz prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji; archiwizacja danych pomiarowych. | Tak |  |
| Obsługa magazynu energii | Tak |  |

Minimalne parametry mikroinwerterów

| Parametr | Wartość minimum | Wartość osiągnięta |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | Moc dobrana do mocy zainstalowanych paneli |  |
| Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC | zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD |  |
| Komunikacja | Aplikacja online, dostęp do internetu (wifi/GSM) |  |
| Gwarancja na produkt | min. 5 lat |  |
| Gromadzenie i dostęp online (www albo aplikacja) lub na miejscu na wyświetlaczu urządzenia oraz prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji; archiwizacja danych pomiarowych. | Tak |  |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………	………………………………………  ……………………………………

Podpis Grantobiorcy 	Podpis Wykonawcy 	Podpis Grantodawcy